## 2014-2020
ROBBINSVILLE METERING STATION
Day of Month | Time of Reading | Hydroranger Reading x 100 | Robbinsville GPD | Hydroranger Instantaneous Flow (gpm) | GPD (Inst. X 1440 min/day) | WPC Plant Flow (MGD) | Circular Chart Totalizer Reading x 100 |  | Notes | Robb. GPD/100,000 | % of Flow | Rutgers Hamilton Rain Data
2 |  | 99700900 |  |  |  | 7.106 |  | 2014-07-01
11 |  | 109822500 | 1124622.2222 |  |  | 5.088 |  |  |  | 11.2462 | 22.1%
17 |  | 117683000 | 1310083.3333 |  |  | 6.458 |  |  |  | 13.1008 | 20.29%
18 |  | 118953700 | 1270700 |  |  | 4.79 |  |  |  | 12.707 | 26.53%
25 |  | 127836700 | 1269000 |  |  | 5.306 |  |  |  | 12.69 | 23.92%
28 |  | 132404900 | 1522733.3333 |  |  | 6.087 |  |  |  | 15.2273 | 25.02%
4 |  | 139470000 | 1009300 |  |  | 6.86 |  | 2014-08-01 |  | 10.093 | 14.71%
7 |  | 143092500 | 1207500 |  |  | 7.771 |  |  |  | 12.075 | 15.54%
11 |  | 148514400 | 1355475 |  |  | 7.236 |  |  |  | 13.5548 | 18.73%
13 |  | 149634600 | 560100 | [6 empty] | 5.601
14 |  | 151097000 | 1462400 |  |  | 7.961 |  |  |  | 14.624 | 18.37%
15 |  | 151908900 | 811900 |  |  | 7.759 |  |  |  | 8.119 | 10.46%
19 |  | 156670200 | 1190325 |  |  | 7.452 |  |  |  | 11.9032 | 15.97%
22 |  | 159724700 | 1018166.6667 |  |  | 8.009 |  |  |  | 10.1817 | 12.71%
13 |  | 63002200 | 1200000 |  |  | 7.694 |  | 2014-11-01 | # for graph only | 12 | 15.6%
18 |  | 68873000 | 1174160 |  |  | 8.186 |  |  |  | 11.7416 | 14.34%
19 |  | 70298100 | 1425100 |  |  | 7.729 |  |  |  | 14.251 | 18.44%
25 |  | 76953400 | 1109216.6667 |  |  | 7.824 |  |  |  | 11.0922 | 14.18%
1 |  | 85360900 | 1401250 |  |  | 7.85 |  | 2014-12-01 |  | 14.0125 | 17.85%
5 |  | 89975300 | 1153600 |  |  | 8.157 |  |  |  | 11.536 | 14.14%
8 |  | 94471900 | 1498866.6667 |  |  | 8.875 |  |  |  | 14.9887 | 16.89%
9 |  | 95781700 | 1309800 |  |  | 11.324 |  |  |  | 13.098 | 11.57%
10 |  | 97685200 | 1903500 |  |  | 9.671 |  |  |  | 19.035 | 19.68%
16 |  | 105939700 | 1375750 |  |  | 8.465 |  |  |  | 13.7575 | 16.25%
18 |  | 108893300 | 1476800 |  |  | 8.009 |  |  |  | 14.768 | 18.44%
19 |  | 110204400 | 1311100 |  |  | 8.163 |  |  |  | 13.111 | 16.06%
31 |  | 126176900 | 1331041.6667 |  |  | 10.559 |  |  |  | 13.3104 | 12.61%
6 |  | 134784300 | 1434566.6667 |  |  | 8.68 |  | 2015-01-01 |  | 14.3457 | 16.53%
7 |  | 136264100 | 1479800 |  |  | 8.969 |  |  |  | 14.798 | 16.5%
8 |  | 137942700 | 1678600 |  |  | 8.709 |  |  |  | 16.786 | 19.27%
12 |  | 143245800 | 1325775 |  |  | 7.699 |  |  |  | 13.2577 | 17.22%
14 |  | 146283600 | 1518900 |  |  | 8.487 |  |  |  | 15.189 | 17.9%
20 |  | 155500300 | 1536116.6667 |  |  | 9.407 |  |  |  | 15.3612 | 16.33%
21 |  | 156806100 | 1305800 |  |  | 9.099 |  |  |  | 13.058 | 14.35%
22 |  | 158350200 | 1544100 |  |  | 9.12 |  |  |  | 15.441 | 16.93%
23 |  | 159627300 | 1277100 |  |  | 8.764 |  |  |  | 12.771 | 14.57%
29 |  | 168603400 | 1496016.6667 |  |  | 8.817 |  |  |  | 14.9602 | 16.97%
30 |  | 169714600 | 1111200 |  |  | 8.897 |  |  |  | 11.112 | 12.49%
3 |  | 175711300 | 1499175 |  |  | 9.853 |  | 2015-02-01 |  | 14.9917 | 15.22%
5 |  | 178912000 | 1600350 |  |  | 9.61 |  |  |  | 16.0035 | 16.65%
25 |  | 206661000 | 1387450 |  |  | 8.691 |  |  |  | 13.8745 | 15.96%
27 |  | 209384900 | 1361950 |  |  | 8.529 |  |  |  | 13.6195 | 15.97%
18 |  | 240569000 | 1641268.4211 |  |  | 10.154 |  | 2015-03-01 |  | 16.4127 | 16.16%
23 |  | 248131900 | 1512580 |  |  | 10.652 |  |  |  | 15.1258 | 14.2%
25 |  | 251366600 | 1617350 |  |  | 10.014 |  |  |  | 16.1735 | 16.15% | [5 empty] | Since March 4, 2016
27 |  | 254853200 | 1743300 |  |  | 11.109 |  |  |  | 17.433 | 15.69%
31 |  | 260977400 | 1531050 |  |  | 9.664 |  |  |  | 15.3105 | 15.84%
8 |  | 272288300 | 1413862.5 |  |  | 8.996 |  | 2015-04-01 |  | 14.1386 | 15.72%
17 |  | 284438100 | 1349977.7778 |  |  | 8.859 |  |  |  | 13.4998 | 15.24%
23 |  | 293172000 | 1455650 |  |  | 9.191 |  |  |  | 14.5565 | 15.84%
28 |  | 300249900 | 1415580 |  |  | 8.959 |  |  |  | 14.1558 | 15.8%
4 |  | 308083200 | 1305550 |  |  | 8.959 |  | 2015-05-01 |  | 13.0555 | 14.57%
8 |  | 313239500 | 1289075 |  |  | 8.708 |  |  |  | 12.8908 | 14.8%
26 |  | 335786500 | 1252611.1111 |  |  | 8.121 |  |  |  | 12.5261 | 15.42%
28 |  | 338283200 | 1248350 |  |  | 8.287 |  |  |  | 12.4835 | 15.06%
9 |  | 354305700 | 1335208.3333 |  |  | 8.691 |  | 2015-06-01 |  | 13.3521 | 15.36%
11 |  | 355448400 | 571350 |  |  | 8.413 |  |  | suspect # |  | 6.791%
16 |  | 361714800 | 1253280 |  |  | 8.247 |  |  |  | 12.5328 | 15.2%
18 |  | 364115500 | 1200350 |  |  | 7.996 |  |  |  | 12.0035 | 15.01%
30 |  | 378503900 | 1199033.3333 |  |  | 7.913 |  |  |  | 11.9903 | 15.15%
2 |  | 380551800 |  |  |  | 8.276 |  | 2015-07-01 |  |  | 0%
15 |  | 395341500 | 1137669.2308 |  |  | 8.325 |  |  |  | 11.3767 | 13.67%
17 |  | 397661000 | 1159750 |  |  | 7.757 |  |  |  | 11.5975 | 14.95%
21 |  | 402447500 | 1196625 |  |  | 7.674 |  |  |  | 11.9663 | 15.59%
4 |  | 417972300 | 1108914.2857 |  |  | 7.573 |  | 2015-08-01 |  | 11.0891 | 14.64%
11 |  | 425552100 | 1082828.5714 |  |  | 7.945 |  |  |  | 10.8283 | 13.63%
17 |  | 432342000 | 1131650 |  |  | 7.496 |  |  |  | 11.3165 | 15.1%
19 |  | 434281300 | 969650 |  |  | 7.722 |  |  |  | 9.6965 | 12.56%
25 |  | 440804000 | 1087116.6667 |  |  | 7.201 |  |  |  | 10.8712 | 15.1%
31 |  | 447348000 | 1090666.6667 |  |  | 7.535 |  |  |  | 10.9067 | 14.47%
2 |  | 449766500 | 1209250 |  |  | 7.511 |  | 2015-09-01 |  | 12.0925 | 16.1%
8 |  | 455903500 | 1022833.3333 |  |  | 7.337 |  |  |  | 10.2283 | 13.94%
9 |  | 456947200 | 1043700 |  |  | 7.661 |  |  | Stopped working | 10.437 | 13.62%
11 |  | 458736900 | 894850 |  |  | 7.686 |  |  |  | 8.9485 | 11.64%
14 |  | 461600500 | 954533.3333 |  |  | 7.484 |  |  |  | 9.5453 | 12.75%
15 |  | 462577700 | 977200 |  |  | 7.517 |  |  |  | 9.772 | 13%
21 |  | 468204700 | 937833.3333 |  |  | 7.474 |  |  |  | 9.3783 | 12.55%
25 |  | 471231700 | 756750 |  |  | 7.331 |  |  |  | 7.5675 | 10.32%
30 |  | 475448900 | 843440 |  |  | 7.072 |  |  |  | 8.4344 | 11.93%
1 |  | 476012800 | 563900 |  |  | 8.732 |  | 2015-10-01 |  | 5.639 | 6.458%
5 |  | 478311600 | 574700 |  |  | 9.394 |  |  |  | 5.747 | 6.118%
12 |  | 483079600 | 681142.8571 |  |  | 9.873 |  |  |  | 6.8114 | 6.899%
14 |  | 484127500 | 523950 |  |  | 9.008 |  |  |  | 5.2395 | 5.816%
15 |  | 484992200 | 864700 |  |  | 8.959 |  |  |  | 8.647 | 9.652%
16 |  | 486050300 | 1058100 |  |  | 8.528 |  |  |  | 10.581 | 12.41%
19 |  | 487610400 | 520033.3333 |  |  | 8.946 |  |  |  | 5.2003 | 5.813%
23 |  | 489309600 | 424800 |  |  | 8.691 |  |  |  | 4.248 | 4.888%
28 |  | 490127400 | 163560 |  |  | 8.942 |  |  |  | 1.6356 | 1.829%
29 |  | 490680800 | 553400 |  |  | 9.621 |  |  |  | 5.534 | 5.752%
3 |  | 493651100 | 594060 |  |  | 9.078 |  | 2015-11-01 |  | 5.9406 | 6.544%
4 |  | 495234200 | 1583100 |  |  | 8.487 |  |  |  | 15.831 | 18.65%
10 |  | 498382900 | 524783.3333 |  |  | 10.759 |  |  |  | 5.2478 | 4.878%
13 |  | 500223500 | 613533.3333 |  |  | 9.353 |  |  |  | 6.1353 | 6.56%
16 |  | 502061600 | 612700 |  |  | 9.217 |  |  |  | 6.127 | 6.647%
18 |  | 502948700 | 443550 |  |  | 8.463 |  |  |  | 4.4355 | 5.241%
30 |  | 504808300 | 154966.6667 |  |  | 9.118 |  |  |  | 1.5497 | 1.7%
2 |  | 506368400 | 780050 |  |  | 9.322 |  | 2015-12-01 |  | 7.8005 | 8.368%
3 |  | 506825500 | 457100 |  |  | 9.699 |  |  |  | 4.571 | 4.713%
16 |  | 514953000 | 625192.3077 |  |  | 8.849 |  |  |  | 6.2519 | 7.065%
22 |  | 518885200 | 655366.6667 |  |  | 8.677 |  |  |  | 6.5537 | 7.553%
30 |  | 525197000 | 788975 |  |  | 10.827 |  |  |  | 7.8898 | 7.287%
4 |  | 529162800 | 793160 |  |  | 7.785 |  | 2016-01-01 |  | 7.9316 | 10.19%
11 |  | 524190600 | -710314.2857 |  |  | 9.154 |  |  | Deleted |  | -7.76%
14 |  | 536335400 | 4048266.6667 |  |  | 7.405 |  | use effluent plant data | Deleted |  | 54.67%
21 |  | 540604900 | 609928.5714 |  |  | 7.619 |  |  |  | 6.0993 | 8.005%
2 |  | 545745800 | 428408.3333 |  |  | 8.672 |  | 2016-02-01 |  | 4.2841 | 4.94%
3 |  | 546436600 | 690800 |  |  | 9.802 |  |  |  | 6.908 | 7.048%
4 |  | 547123800 | 687200 |  |  | 8.275 |  |  |  | 6.872 | 8.305%
9 |  | 551911100 | 957460 |  |  | 8.717 |  |  |  | 9.5746 | 10.98%
10 |  | 552825500 | 914400 |  |  | 8.368 |  |  |  | 9.144 | 10.93%
16 |  | 553609100 | 130600 |  |  | 9.548 |  |  |  | 1.306 | 1.368%
17 |  | 554155700 | 546600 |  |  | 8.997 |  |  |  | 5.466 | 6.075%
18 |  | 554839500 | 683800 |  |  | 8.623 |  |  |  | 6.838 | 7.93%
19 |  | 555579400 | 739900 |  |  | 8.204 |  |  | Reset-new display & calibration | 7.399 | 9.019%
22 |  | 3789700 | 1263233.3333 |  |  | 8.239 |  |  | Using Hydroranger #s (not chart) | 12.6323 | 15.33%
29 |  | 14944400 | 1593528.5714 |  |  | 9.326 |  |  | Start good data | 15.9353 | 17.09%
1 |  | 1007900 | Missing #? |  |  | 8.839 |  | 2016-03-01 | Deleted
4 |  | 20838100 | 1473425 |  |  | 8.629 |  |  |  | 14.7342 | 17.08%
7 |  | 25130800 | 1430900 |  |  | 8.274 |  |  |  | 14.309 | 17.29%
8 |  | 26308300 | 1177500 |  |  | 8.34 |  |  |  | 11.775 | 14.12%
10 |  | 29052900 | 1372300 |  |  | 8.136 |  |  |  | 13.723 | 16.87%
15 |  | 35828400 | 1355100 |  |  | 7.934 |  |  |  | 13.551 | 17.08%
16 |  | 37208700 | 1380300 |  |  | 7.683 |  |  |  | 13.803 | 17.97%
17 |  | 38441500 | 1232800 |  |  | 7.919 |  |  |  | 12.328 | 15.57%
18 |  | 39869600 | 1428100 |  |  | 7.612 |  |  |  | 14.281 | 18.76%
22 |  | 45000700 | 1282775 |  |  | 7.643 |  |  |  | 12.8277 | 16.78%
23 |  | 46085100 | 1084400 |  |  | 7.734 |  |  |  | 10.844 | 14.02%
24 |  | 47498400 | 1413300 |  |  | 7.809 |  |  |  | 14.133 | 18.1%
29 |  | 54038000 | 1307920 |  |  | 7.346 |  |  |  | 13.0792 | 17.8%
1 |  | 57818000 | 1260000 |  |  | 7.487 |  | 2016-04-01 |  | 12.6 | 16.83%
7 |  | 65586200 | 1294700 |  |  | 6.799 |  |  |  | 12.947 | 19.04%
10 |  | 70824600 | 1746133.3333 |  |  | 7.51 |  |  |  | 17.4613 | 23.25%
14 |  | 74425100 | 900125 |  |  | 7.547 |  |  |  | 9.0013 | 11.93%
15 |  | 75916300 | 1491200 |  |  | 7.457 |  |  |  | 14.912 | 20%
26 |  | 89231000 | 1210427.2727 |  |  | 7.082 |  |  |  | 12.1043 | 17.09%
27 |  | 90515000 | 1284000 |  |  | 6.987 |  |  |  | 12.84 | 18.38%
29 |  | 92860100 | 1172550 |  |  | 7.4 |  |  |  | 11.7255 | 15.85%
3 |  | 98185500 | 1331350 |  |  | 7.961 |  | 2016-05-01 |  | 13.3135 | 16.72%
4 |  | 99454300 | 1268800 |  |  | 7.482 |  |  |  | 12.688 | 16.96%
5 |  | 100846300 | 1392000 |  |  | 7.678 |  |  |  | 13.92 | 18.13%
10 |  | 107458300 | 1322400 |  |  | 7.337 |  |  |  | 13.224 | 18.02%
12 |  | 110064300 | 1303000 |  |  | 7.595 |  |  |  | 13.03 | 17.16%
13 |  | 111316600 | 1252300 |  |  | 7.205 |  |  |  | 12.523 | 17.38%
19 |  | 118863300 | 1257783.3333 |  |  | 7.246 |  |  |  | 12.5778 | 17.36%
23 |  | 124043400 | 1295025 |  |  | 7.511 |  |  |  | 12.9503 | 17.24%
24 |  | 125504900 | 1461500 |  |  | 6.941 |  |  |  | 14.615 | 21.06%
25 |  | 126520700 | 1015800 |  |  | 7.664 |  |  |  | 10.158 | 13.25%
1 |  | 136676700 | 1692666.6667 |  |  | 8.098 |  | 2016-06-01 |  | 16.9267 | 20.9%
6 |  | 143092800 | 1283220 |  |  | 7.457 |  |  |  | 12.8322 | 17.21%
7 |  | 144603500 | 1510700 |  |  | 7.519 |  |  |  | 15.107 | 20.09%
9 |  | 147033500 | 1215000 |  |  | 7.825 |  |  |  | 12.15 | 15.53%
13 |  | 151952000 | 1229625 |  |  | 7.574 |  |  |  | 12.2963 | 16.23%
14 |  | 153352900 | 1400900 |  |  | 7.073 |  |  |  | 14.009 | 19.81%
21 |  | 162036600 | 1240528.5714 |  |  | 7.182 |  |  |  | 12.4053 | 17.27%
23 |  | 164390400 | 1176900 |  |  | 6.989 |  |  |  | 11.769 | 16.84%
24 |  | 165574900 | 1184500 |  |  | 7.126 |  |  |  | 11.845 | 16.62%
29 |  | 171396700 | 1164360 |  |  | 7.036 |  |  |  | 11.6436 | 16.55%
30 |  | 172520300 | 1123600 |  |  | 6.881 |  |  |  | 11.236 | 16.33%
5 |  | 178519300 | 1199800 |  |  | 7.118 |  | 2016-07-01 |  | 11.998 | 16.86%
7 |  | 180882700 | 1181700 |  |  | 7.026 |  |  |  | 11.817 | 16.82%
8 |  | 181981700 | 1099000 |  |  | 6.992 |  |  |  | 10.99 | 15.72%
19 |  | 195328800 | 1213372.7273 |  |  | 7.159 |  |  |  | 12.1337 | 16.95%
21 |  | 197954400 | 1312800 |  |  | 7.005 |  |  |  | 13.128 | 18.74%
26 |  | 203656100 | 1140340 |  |  | 7.374 |  |  |  | 11.4034 | 15.46%
28 |  | 206125700 | 1234800 |  |  | 6.75 |  |  |  | 12.348 | 18.29%
1 |  | 210053400 | 981925 |  |  | 7.221 |  | 2016-08-01 |  | 9.8193 | 13.6%
8 |  | 219322200 | 1324114.2857 |  |  | 7.355 |  |  |  | 13.2411 | 18%
11 |  | 222507100 | 1061633.3333 |  |  | 7.121 |  |  |  | 10.6163 | 14.91%
15 |  | 227063000 | 1138975 |  |  | 7.213 |  |  |  | 11.3897 | 15.79%
30 |  | 243692400 | 1108626.6667 |  |  | 6.441 |  |  |  | 11.0863 | 17.21%
31 |  | 244610900 | 918500 |  |  | 6.669 |  |  | 1491529.878 | 9.185 | 13.77%
2 |  | 246877700 | 1133400 |  |  | 6.684 |  | 2016-09-01 |  | 11.334 | 16.96%
16 |  | 262803300 | 1137542.8571 |  |  | 6.7 |  |  |  | 11.3754 | 16.98%
19 |  | 265848100 | 1014933.3333 |  |  | 6.318 |  |  |  | 10.1493 | 16.06%
20 |  | 267044100 | 1196000 |  |  | 7.82 |  |  |  | 11.96 | 15.29%
22 |  | 269278200 | 1117050 |  |  | 6.758 |  |  |  | 11.1705 | 16.53%
26 |  | 273713100 | 1108725 |  |  | 6.938 |  |  |  | 11.0872 | 15.98%
5 |  | 283648400 | 1103922.2222 |  |  | 6.96 |  | 2016-10-01 |  | 11.0392 | 15.86%
13 |  | 292518100 | 1108712.5 |  |  | 6.58 |  |  |  | 11.0871 | 16.85%
14 |  | 293927600 | 1409500 |  |  | 7.006 |  |  |  | 14.095 | 20.12%
17 |  | 297139100 | 1070500 |  |  | 7.075 |  |  | meter calibrated | 10.705 | 15.13%
21 |  | 301414300 | 1068800 |  |  | 6.879 |  |  |  | 10.688 | 15.54%
24 |  | 305938400 | 1508033.3333 |  |  | 6.774 |  |  |  | 15.0803 | 22.26%
31 |  | 312642000 | 957657.1429 |  |  | 7.807 |  |  |  | 9.5766 | 12.27% | 1210804.5643 | avg since March 4th 2016
2 |  | 314463400 | 910700 |  |  | 6.57 |  | 2016-11-16 |  | 9.107 | 13.86%
10 |  | 323569100 | 1138212.5 |  |  | 6.443 |  |  |  | 11.3821 | 17.67%
14 |  | 327847700 | 1069650 |  |  | 6.441 |  |  |  | 10.6965 | 16.61%
15 |  | 329050800 | 1203100 |  |  | 6.883 |  |  |  | 12.031 | 17.48%
23 |  | 338312400 | 1157700 |  |  | 6.867 |  |  |  | 11.577 | 16.86%
30 |  | 344896000 | 940514.2857 |  |  | 6.955 |  |  |  | 9.4051 | 13.52% | 1130828.4133 | avg since March 4th 2016
2 |  | 348567900 | 1835950 |  |  | 6.741 |  | 2016-12-16 |  | 18.3595 | 27.24%
7 |  | 354576500 | 1201720 |  |  | 7.16 |  |  |  | 12.0172 | 16.78%
15 |  | 363821600 | 1155637.5 |  |  | 6.919 |  |  |  | 11.5564 | 16.7%
20 |  | 370229700 | 1281620 |  |  | 6.952 |  |  |  | 12.8162 | 18.44%
23 |  | 373358600 | 1042966.6667 |  |  | 7.039 |  |  |  | 10.4297 | 14.82%
27 |  | 378187400 | 1207200 |  |  | 7.128 |  |  |  | 12.072 | 16.94%
29 |  | 381574500 | 1693550 |  |  | 7.096 |  |  |  | 16.9355 | 23.87% | 1143776.6667 | avg since March 4th 2016
3 |  | 386788800 | 1042860 |  |  | 7.278 |  | 2017-01-01 |  | 10.4286 | 14.33%
6 |  | 390603200 | 1271466.6667 |  |  | 6.897 |  |  |  | 12.7147 | 18.44%
11 |  | 396356800 | 1150720 |  |  | 7.384 |  |  |  | 11.5072 | 15.58%
13 |  | 397474000 | 558600 |  |  | 7.255 |  |  | 8:15 | 5.586 | 7.7%
17 |  | 403949900 | 1618975 |  |  | 7.361 |  |  | 14:10 | 16.1898 | 21.99%
18 |  | 404960600 | 1010700 |  |  | 7.22 |  |  |  | 10.107 | 14%
23 |  | 410963600 | 1200600 |  |  | 7.677 |  |  |  | 12.006 | 15.64%
31 |  | 422024700 | 1382637.5 |  |  | 7.126 |  |  |  | 13.8264 | 19.4% | 1151901.5015 | avg since 3-4-16 |  | 1160485.5814 | avg since 6-30-16
2 |  | 424290400 | 1132850 |  |  | 6.947 |  | 2017-02-17 |  | 11.3285 | 16.31%
3 |  | 425537200 | 1246800 |  |  | 7.153 |  |  |  | 12.468 | 17.43%
13 |  | 437903400 | 1236620 |  |  | 7.305 |  |  |  | 12.3662 | 16.93%
23 |  | 450215800 | 1231240 |  |  | 6.816 |  |  |  | 12.3124 | 18.06%
27 |  | 454957700 | 1185475 |  |  | 7.044 |  |  |  | 11.8547 | 16.83%
28 |  | 455885100 | 927400 |  |  | 6.91 |  |  |  | 9.274 | 13.42%
1 |  | 457221500 | 1336400 |  |  | 7.367 |  | 2017-03-17 |  | 13.364 | 18.14%
2 |  | 458430500 | 1209000 |  |  | 6.404 |  |  |  | 12.09 | 18.88%
10 |  | 467484400 | 1131737.5 |  |  | 7.325 |  |  |  | 11.3174 | 15.45%
20 |  | 480327500 | 1284310 |  |  | 7.842 |  |  |  | 12.8431 | 16.38%
21 |  | 481697100 | 1369600 |  |  | 7.598 |  |  |  | 13.696 | 18.03%
22 |  | 482837700 | 1140600 |  |  | 7.705 |  |  |  | 11.406 | 14.8%
24 |  | 485284600 | 1223450 |  |  | 7.452 |  |  |  | 12.2345 | 16.42%
27 |  | 489276100 | 1330500 |  |  | 7.299 |  |  |  | 13.305 | 18.23%
30 |  | 493395500 | 1373133.3333 |  |  | 7.923 |  |  |  | 13.7313 | 17.33% |  |  |  | 1175367.033 | avg since 6-30-16
5 |  | 503212700 | 1636200 |  |  | 8.093 |  | 2017-04-17 |  | 16.362 | 20.22%
19 |  | 522903500 | 1406485.7143 |  |  | 7.514 |  |  |  | 14.0649 | 18.72%
24 |  | 529698700 | 1359040 |  |  | 7.658 |  |  |  | 13.5904 | 17.75%
27 |  | 533452000 | 1251100 |  |  | 7.996 |  |  |  | 12.511 | 15.65% |  |  |  | 1199108.6379
1 |  | 538731800 | 1319950 |  |  | 8.007 |  | 2017-05-17 |  | 13.1995 | 16.48%
9 |  | 549557400 | 1353200 |  |  | 7.707 |  |  |  | 13.532 | 17.56%
10 |  | 551093600 | 1536200 |  |  | 7.601 |  |  |  | 15.362 | 20.21%
11 |  | 552368400 | 1274800 |  |  | 7.676 |  |  |  | 12.748 | 16.61%
12 |  | 553340300 | 971900 |  |  | 7.469 |  |  |  | 9.719 | 13.01%
15 |  | 558246000 | 1635233.3333 |  |  | 8.596 |  |  |  | 16.3523 | 19.02%
16 |  | 559570200 | 1324200 |  |  | 8.367 |  |  |  | 13.242 | 15.83%
17 |  | 560987200 | 1417000 |  |  | 8.369 |  |  |  | 14.17 | 16.93%
22 |  | 568245800 | 1451720 |  |  | 7.376 |  |  |  | 14.5172 | 19.68%
23 |  | 570011900 | 1766100 |  |  | 7.745 |  |  |  | 17.661 | 22.8%
24 |  | 570910800 | 898900 |  |  | 7.794 |  |  |  | 8.989 | 11.53%
25 |  | 572395500 | 1484700 |  |  | 8.512 |  |  |  | 14.847 | 17.44%
30 |  | 579256200 | 1372140 |  |  | 7.87 |  |  |  | 13.7214 | 17.44% |  |  |  | 1217772.1557 | avg since 6-30-16
7 |  | 590082200 | 1353250 |  |  | 7.695 |  | 2017-06-17 |  | 13.5325 | 17.59%
9 |  | 592504200 | 1211000 |  |  | 7.336 |  |  |  | 12.11 | 16.51%
13 |  | 597529900 | 1256425 |  |  | 7.506 |  |  |  | 12.5642 | 16.74%
14 |  | 598584300 | 1054400 |  |  | 6.872 |  |  |  | 10.544 | 15.34%
16 |  | 601063900 | 1239800 |  |  | 7.38 |  |  |  | 12.398 | 16.8%
19 |  | 604999600 | 1311900 |  |  | 8.115 |  |  |  | 13.119 | 16.17%
21 |  | 607407400 | 1203900 |  |  | 7.35 |  |  |  | 12.039 | 16.38%
27 |  | 615139300 | 1288650 |  |  | 7.285 |  |  |  | 12.8865 | 17.69%
28 |  | 616080000 | 940700 |  |  | 7.346 |  |  |  | 9.407 | 12.81% |  |  |  | 1221927.5482 | avg since 6-30-16
5 |  | 62420200 | [5 empty] | 2017-07-17 | Missing # | 0
7 |  | 62658800 | [6 empty] | Missing # | 0
10 |  | 630141300 | 1171775 |  |  | 6.87 |  |  |  | 11.7178 | 17.06%
11 |  | 631241100 | 1099800 |  |  | 6.855 |  |  |  | 10.998 | 16.04%
13 |  | 633488600 | 1123750 |  |  | 7.205 |  |  |  | 11.2375 | 15.6%
14 |  | 634972600 | 1484000 |  |  | 7.76 |  |  |  | 14.84 | 19.12%
18 |  | 639800400 | 1206950 |  |  | 7.059 |  |  |  | 12.0695 | 17.1%
20 |  | 1054900 | 1054900 | [5 empty] | Pushed button by mistake on meter to read other #s. | 10.549
21 |  | 2289600 | 1234700 | [6 empty] | 12.347
27 |  | 9623900 | 1222383.3333 | [6 empty] | 12.2238
28 |  | 10802500 | 1178600 | [6 empty] | 11.786
31 |  | 14380500 | 1192666.6667 | [6 empty] | 11.9267
7 |  | 22638300 | 1084533.3333 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 8/2/17 calibration | 10.8453
10 |  | 668932400 | 1266608.6957 |  |  | 7.494 |  |  | Back to correct #s on meter. | 12.6661 | 16.9%
15 |  | 674745900 | 1162700 |  |  | 7.647 |  |  |  | 11.627 | 15.2%
16 |  | 675875400 | 1129500 |  |  | 8.692 |  |  |  | 11.295 | 12.99%
23 |  | 683819500 | 1134871.4286 |  |  | 7.185 |  |  |  | 11.3487 | 15.8%
28 |  | 689496200 | 1135340 |  |  | 7.214 |  |  |  | 11.3534 | 15.74%
31 |  | 692811900 | 1105233.3333 |  |  | 7.729 |  |  |  | 11.0523 | 14.3%
6 |  | 699502300 | 1115066.6667 |  |  | 7.532 |  | 2017-09-01 |  | 11.1507 | 14.8%
8 |  | 702273000 | 1385350 |  |  | 7.303 |  |  |  | 13.8535 | 18.97%
12 |  | 706867000 | 1148500 |  |  | 7.094 |  |  |  | 11.485 | 16.19%
19 |  | 714879000 | 1144571.4286 |  |  | 7.514 |  |  |  | 11.4457 | 15.23%
21 |  | 717253500 | 1187250 |  |  | 7.116 |  |  |  | 11.8725 | 16.68%
28 |  | 724904700 | 1093028.5714 |  |  | 7.354 |  |  |  | 10.9303 | 14.86% |  |  |  | 1182877.1739 | avg since 6/28/17
3 |  | 730505400 | 1120140 |  |  | 6.691 |  | 2017-10-01 |  | 11.2014 | 16.74%
4 |  | 731371500 | 866100 |  |  | 6.62 |  |  |  | 8.661 | 13.08%
5 |  | 732700700 | 1329200 |  |  | 6.722 |  |  |  | 13.292 | 19.77%
10 |  | 738175200 | 1094900 |  |  | 6.677 |  |  |  | 10.949 | 16.4%
18 |  | 747007500 | 1104037.5 |  |  | 5.755 |  |  |  | 11.0404 | 19.18%
19 |  | 748179000 | 1171500 |  |  | 6.342 |  |  |  | 11.715 | 18.47%
20 |  | 749227000 | 1048000 |  |  | 6.536 |  |  |  | 10.48 | 16.03%
23 |  | 752531500 | 1101500 |  |  | 6.994 |  |  |  | 11.015 | 15.75%
25 |  | 754599900 | 1034200 |  |  | 6.536 |  |  |  | 10.342 | 15.82%
26 |  | 755858700 | 1258800 |  |  | 6.7 |  |  |  | 12.588 | 18.79%
31 |  | 761883600 | 1204980 |  |  | 6.899 |  |  |  | 12.0498 | 17.47% |  |  |  | 1166428.8 | avg since 6/28/17
3 |  | 765168900 | 1095100 |  |  | 7.021 |  | 2017-11-01 |  | 10.951 | 15.6%
9 |  | 771970300 | 1133566.6667 |  |  | 6.889 |  |  |  | 11.3357 | 16.45%
13 |  | 776393700 | 1105850 |  |  | 7.383 |  |  |  | 11.0585 | 14.98%
15 |  | 778563900 | 1085100 |  |  | 6.939 |  |  |  | 10.851 | 15.64%
16 |  | 779680400 | 1116500 |  |  | 6.832 |  |  |  | 11.165 | 16.34%
27 |  | 792695200 | 1183163.6364 |  |  | 6.933 |  |  |  | 11.8316 | 17.07%
28 |  | 793071200 | 376000 |  |  | 6.862 |  |  |  | 3.76 | 5.479%
30 |  | 796092600 | 1510700 |  |  | 6.892 |  |  |  | 15.107 | 21.92%
1 |  | 797087700 | 497550 |  |  | 6.751 |  | 2017-12-01 |  | 4.9755 | 7.37%
4 |  | 800644900 | 1185733.3333 |  |  | 7.117 |  |  |  | 11.8573 | 16.66%
6 |  | 802813700 | 1084400 |  |  | 7.192 |  |  |  | 10.844 | 15.08%
27 |  | 827686900 | 1184438.0952 |  |  | 7.244 |  |  |  | 11.8444 | 16.35%
29 |  | 830389200 | 1351150 |  |  | 7.112 |  |  |  | 13.5115 | 19%
2 |  | 834857000 | 1116950 |  |  | 7.085 |  | 2018-01-01 |  | 11.1695 | 15.76%
3 |  | 836228800 | 1371800 |  |  | 7.014 |  |  |  | 13.718 | 19.56%
5 |  | 838814600 | 1292900 |  |  | 7.148 |  |  |  | 12.929 | 18.09%
9 |  | 843581700 | 1191775 |  |  | 7.001 |  |  |  | 11.9177 | 17.02%
11 |  | 845909300 | 1163800 |  |  | 7.252 |  |  |  | 11.638 | 16.05%
12 |  | 846985000 | 1075700 |  |  | 7.971 |  |  |  | 10.757 | 13.5%
17 |  | 853954400 | 1393880 |  |  | 7.177 |  |  |  | 13.9388 | 19.42%
18 |  | 855025000 | 1070600 |  |  | 7.423 |  |  |  | 10.706 | 14.42%
22 |  | 859722200 | 1174300 |  |  | 7.434 |  |  |  | 11.743 | 15.8%
23 |  | 861009200 | 1287000 |  |  | 7.95 |  |  |  | 12.87 | 16.19%
29 |  | 868574600 | 1260900 |  |  | 7.654 |  |  |  | 12.609 | 16.47%
30 |  | 869710700 | 1136100 |  |  | 8.484 |  |  |  | 11.361 | 13.39%
31 |  | 870976700 | 1266000 |  |  | 6.653 |  |  |  | 12.66 | 19.03% |  |  |  | 1174639.1705 | avg since 6/28/17
1 |  | 872530400 | 1553700 |  |  | 7.414 |  | 2018-02-01 | Infl WPC data | 15.537 | 20.96%
5 |  | 877820100 | 1322425 |  |  | 8.171 |  |  |  | 13.2242 | 16.18%
6 |  | 878909700 | 1089600 |  |  | 7.885 |  |  |  | 10.896 | 13.82%
14 |  | 891381000 | 1558912.5 |  |  | 9.559 |  |  |  | 15.5891 | 16.31%
20 |  | 900760600 | 1563266.6667 |  |  | 9.243 |  |  |  | 15.6327 | 16.91%
22 |  | 903695700 | 1467550 |  |  | 9.398 |  |  | meter cal. 2/21/18 | 14.6755 | 15.62%
27 |  | 911268400 | 1514540 |  |  | 10.86 |  |  |  | 15.1454 | 13.95% |  |  |  | 1489923.0769 | Avg for Feb
5 |  | 922083700 | 1802550 |  |  | 11.734 |  | 2018-03-01 |  | 18.0255 | 15.36%
6 |  | 923617000 | 1533300 |  |  | 10.471 |  |  |  | 15.333 | 14.64%
13 |  | 936375500 | 1822642.8571 |  |  | 11.818 |  |  |  | 18.2264 | 15.42%
19 |  | 946515300 | 1689966.6667 |  |  | 11.665 |  |  |  | 16.8997 | 14.49%
20 |  | 948022200 | 1506900 |  |  | 8.775 |  |  |  | 15.069 | 17.17%
23 |  | 952914900 | 1630900 |  |  | 10.93 |  |  |  | 16.309 | 14.92%
26 |  | 958026400 | 1703833.3333 |  |  | 10.777 |  |  |  | 17.0383 | 15.81%
27 |  | 959724400 | 1698000 |  |  | 11.762 |  |  |  | 16.98 | 14.44%
29 |  | 962541700 | 1408650 |  |  | 10.085 |  |  |  | 14.0865 | 13.97%
5 |  | 972953100 | 1487342.8571 |  |  | 9.557 |  | 2018-04-01 |  | 14.8734 | 15.56%
11 |  | 981427100 | 1412333.3333 |  |  | 9.432 |  |  |  | 14.1233 | 14.97%
18 |  | 992966900 | 1648542.8571 |  |  | 10.948 |  |  |  | 16.4854 | 15.06%
23 |  | 1000333500 | 1473320 |  |  | 10.231 |  |  |  | 14.7332 | 14.4%
24 |  | 1001774300 | 1440800 |  |  | 9.772 |  |  |  | 14.408 | 14.74%
26 |  | 1004751700 | 1488700 |  |  | 10.069 |  |  |  | 14.887 | 14.78%
30 |  | 1010600300 | 1462150 |  |  | 10.11 |  |  |  | 14.6215 | 14.46% |  |  |  | 1289282.0261 | avg since 6/28/17
1 |  | 1012393400 | 1793100 |  |  | 9.949 |  | 2018-05-01 |  | 17.931 | 18.02%
8 |  | 1022098300 | 1386414.2857 |  |  | 9.643 |  |  |  | 13.8641 | 14.38%
9 |  | 1023466800 | 1368500 |  |  | 9.231 |  |  |  | 13.685 | 14.83%
10 |  | 1024679600 | 1212800 |  |  | 9.442 |  |  |  | 12.128 | 12.84%
16 |  | 1033613800 | 1489033.3333 |  |  | 9.795 |  |  | 5-17-18 calibr. | 14.8903 | 15.2%
21 |  | 1042103000 | 1697840 |  |  | 11.101 |  |  |  | 16.9784 | 15.29%
22 |  | 1043991500 | 1888500 |  |  | 11.164 |  |  |  | 18.885 | 16.92%
29 |  | 1055981500 | 1712857.1429 |  |  | 14.092 |  |  |  | 17.1286 | 12.15%
31 |  | 1059417800 | 1718150 |  |  | 13.294 |  |  |  | 17.1815 | 12.92%
1 |  | 1061258600 | 1840800 |  |  | 12.224 |  | 2018-06-01 |  | 18.408 | 15.06%
4 |  | 1065870200 | 1537200 |  |  | 11.87 |  |  |  | 15.372 | 12.95%
6 |  | 1069210900 | 1670350 |  |  | 10.687 |  |  |  | 16.7035 | 15.63%
11 |  | 1077021700 | 1562160 |  |  | 11.359 |  |  |  | 15.6216 | 13.75%
14 |  | 1081399700 | 1459333.3333 |  |  | 10 |  |  |  | 14.5933 | 14.59%
18 |  | 1087174300 | 1443650 |  |  | 9.9 |  |  |  | 14.4365 | 14.58%
19 |  | 1088629600 | 1455300 |  |  | 9.73 |  |  |  | 14.553 | 14.96%
20 |  | 1090073300 | 1443700 |  |  | 9.426 |  |  |  | 14.437 | 15.32%
21 |  | 1091354300 | 1281000 |  |  | 9.231 |  |  |  | 12.81 | 13.88%
26 |  | 1098615300 | 1452200 |  |  | 8.842 |  |  |  | 14.522 | 16.42%
28 |  | 1101153900 | 1269300 |  |  | 9.123 |  |  |  | 12.693 | 13.91%
29 |  | 1102469500 | 1315600 |  |  | 9.257 |  |  |  | 13.156 | 14.21%
2 |  | 1106493000 | 1341166.6667 |  |  | 8.49 |  | 2018-07-01 |  | 13.4117 | 15.8%
3 |  | 1107659300 | 1166300 |  |  | 8.398 |  |  |  | 11.663 | 13.89%
6 |  | 1110247100 | 862600 |  |  | 11.537 |  |  |  | 8.626 | 7.477%
10 |  | 1117814700 | 1891900 |  |  | 9.029 |  |  |  | 18.919 | 20.95%
11 |  | 1119076000 | 1261300 |  |  | 9.115 |  |  |  | 12.613 | 13.84%
13 |  | 1121175000 | 1049500 |  |  | 8.353 |  |  |  | 10.495 | 12.56%
16 |  | 1125664100 | 1496366.6667 |  |  | 8.586 |  |  |  | 14.9637 | 17.43%
19 |  | 1129772500 | 1369466.6667 |  |  | 8.004 |  |  |  | 13.6947 | 17.11%
24 |  | 1136769200 | 1399340 |  |  | 8.777 |  |  |  | 13.9934 | 15.94%
25 |  | 1138239500 | 1470300 |  |  | 9.101 |  |  |  | 14.703 | 16.16%
26 |  | 1139626000 | 1386500 |  |  | 8.826 |  |  |  | 13.865 | 15.71%
30 |  | 1145296400 | 1417600 |  |  | 8.152 |  |  |  | 14.176 | 17.39%
1 |  | 1147694500 | 1199050 |  |  | 8.006 |  | 2018-08-01 |  | 11.9905 | 14.98%
7 |  | 1155252600 | 1259683.3333 |  |  | 6.7266 |  |  | 8/4-Effl WPC | 12.5968 | 18.73%
8 |  | 1156501300 | 1248700 |  |  | 6.6957 |  |  |  | 12.487 | 18.65%
9 |  | 1158062700 | 1561400 |  |  | 6.9216 |  |  |  | 15.614 | 22.56%
10 |  | 1159260400 | 1197700 |  |  | 6.6264 |  |  |  | 11.977 | 18.07%
13 |  | 1162768000 | 1169200 |  |  | 6.6927 |  |  |  | 11.692 | 17.47%
14 |  | 1164208100 | 1440100 |  |  | 6.9307 |  |  |  | 14.401 | 20.78%
15 |  | 1165653600 | 1445500 |  |  | 6.7115 |  |  |  | 14.455 | 21.54%
23 |  | 1176034500 | 1297612.5 |  |  | 6.508 |  |  |  | 12.9761 | 19.94%
29 |  | 1183761700 | 1287866.6667 |  |  | 6.713 |  |  |  | 12.8787 | 19.18%
31 |  | 1186366600 | 1302450 |  |  | 6.564 |  |  |  | 13.0245 | 19.84%
5 |  | 1192312900 | 1189260 |  |  | 7.027 |  | 2018-09-01 |  | 11.8926 | 16.92%
11 |  | 1200863900 | 1425166.6667 |  |  | 6.891 |  |  |  | 14.2517 | 20.68%
13 |  | 1203728800 | 1432450 |  |  | 7.021 |  |  |  | 14.3245 | 20.4%
18 |  | 1210619500 | 1378140 |  |  | 8.021 |  |  |  | 13.7814 | 17.18%
25 |  | 1220105600 | 1355157.1429 |  |  | 7.935 |  |  |  | 13.5516 | 17.08%
26 |  | 1221864700 | 1759100 |  |  | 8.547 |  |  |  | 17.591 | 20.58%
1 |  | 1230001600 | 1627380 |  |  | 7.494 |  | 2018-10-01 |  | 16.2738 | 21.72%
2 |  | 1231491900 | 1490300 |  |  | 7.352 |  |  |  | 14.903 | 20.27%
3 |  | 1232970100 | 1478200 |  |  | 8.109 |  |  |  | 14.782 | 18.23%
4 |  | 1234615900 | 1645800 |  |  | 7.63 |  |  |  | 16.458 | 21.57%
16 |  | 1251885400 | 1439125 |  |  | 7.771 |  |  |  | 14.3912 | 18.52%
17 |  | 1253274700 | 1389300 |  |  | 7.419 |  |  |  | 13.893 | 18.73%
19 |  | 1256102000 | 1413650 |  |  | 7.204 |  |  |  | 14.1365 | 19.62%
22 |  | 1260401000 | 1433000 |  |  | 7.12 |  |  |  | 14.33 | 20.13%
31 |  | 1273334800 | 1437088.8889 |  |  | 8.373 |  |  | Rain (in) at WPC: | 14.3709 | 17.16% |  |  |  | 1367555.7377 | avg. since 7/2/18
7 |  | 1283941700 | 1515271.4286 |  |  | 8.233 |  | 2018-11-01 | 0 | 15.1527 | 18.4%
13 |  | 1293363000 | 1570216.6667 |  |  | 9.766 |  |  | 1.04 | 15.7022 | 16.08%
14 |  | 1295200600 | 1837600 |  |  | 8.672 |  |  | 0 | 18.376 | 21.19%
20 |  | 1306262700 | 1843683.3333 |  |  | 8.801 |  |  | 0 | 18.4368 | 20.95%
26 |  | 1316977900 | 1785866.6667 |  |  | 12.3 |  |  | 2.48 (24th)/0.39 | 17.8587 | 14.52%
28 |  | 1322023000 | 2522550 |  |  | 10.592 |  |  | 0 | 25.2255 | 23.82%
30 |  | 1326046200 | 2011600 |  |  | 8.539 |  |  | 0 | 20.116 | 23.56%
12 |  | 1346134300 | 1674008.3333 |  |  | 8.15 |  | 2018-12-01 | Calib. 12-12-18 | 16.7401 | 20.54%
14 |  | 1349350200 | 1607950 |  |  | 8.077 |  |  |  | 16.0795 | 19.91%
17 |  | 1356158000 | 2269266.6667 |  |  | 8.583 |  |  |  | 22.6927 | 26.44%
19 |  | 1357421000 | 631500 |  |  | 8.541 |  |  |  | 6.315 | 7.394%
21 |  | 1361012800 | 1795900 |  |  | 10.559 |  |  |  | 17.959 | 17.01%
26 |  | 1369882700 | 1773980 |  |  | 8.38 |  |  |  | 17.7398 | 21.17%
2 |  | 1383152200 | 1895642.8571 |  |  | 9.462 |  | 2019-01-01 | Rutgers rain | 18.9564 | 20.03%
3 | 14:00 | 1385319400 | 2167200 |  |  | 10.308 |  |  |  | 21.672 | 21.02%
4 |  | 1386678400 | 1359000 |  |  | 8.919 |  |  | 5th: 0.34 | 13.59 | 15.24%
7 |  | 1392364900 | 1895500 |  |  | 8.893 |  |  | 0 | 18.955 | 21.31%
8 |  | 1393984600 | 1619700 |  |  | 8.745 |  |  | 0.21 | 16.197 | 18.52%
9 |  | 1394379700 | 395100 |  |  | 9.603 |  |  | 0.04 | 3.951 | 4.114%
10 |  | 1395726500 | 1346800 |  |  | 8.049 |  |  | 0 | 13.468 | 16.73%
11 |  | 1397820100 | 2093600 |  |  | 8.505 |  |  | 0 | 20.936 | 24.62%
14 |  | 1402299900 | 1493266.6667 |  |  | 8.234 |  |  | 0 | 14.9327 | 18.14%
16 |  | 1405890900 | 1795500 |  |  | 8.225 |  |  | 0 | 17.955 | 21.83%
17 |  | 1407281500 | 1390600 |  |  | 7.84 |  |  | 0 | 13.906 | 17.74%
18 |  | 1408904300 | 1622800 |  |  | 8.21 |  |  | 0.07 | 16.228 | 19.77%
22 |  | 1416042900 | 1784650 |  |  | 9.121 |  |  | 19th: 0.62, 20th: 1.03 | 17.8465 | 19.57%
23 |  | 1417922300 | 1879400 |  |  | 8.521 |  |  | 0 | 18.794 | 22.06%
24 |  | 1419660800 | 1738500 |  |  | 9.778 |  |  | 1.16 | 17.385 | 17.78%
25 |  | 1421715700 | 2054900 |  |  | 10.067 |  |  | 0 | 20.549 | 20.41%
28 |  | 1427174800 | 1819700 |  |  | 8.749 |  |  | 0 | 18.197 | 20.8%
29 |  | 1429156600 | 1981800 |  |  | 8.786 |  |  | 0.25 | 19.818 | 22.56%
30 |  | 1430648400 | 1491800 |  |  | 9.268 |  |  | 0 | 14.918 | 16.1% |  |  |  | 1529034.9057 | avg. since 7/2/18
31 |  | 1432460200 | 1811800 |  |  | 8.091 |  |  | 0 | 18.118 | 22.39%
1 |  | 1434039900 | 1579700 |  |  | 8.643 |  | 2019-02-01 |  | 15.797 | 18.28%
4 |  | 1439095200 | 1685100 |  |  | 7.984 |  |  |  | 16.851 | 21.11%
5 |  | 1440510900 | 1415700 |  |  | 8.209 |  |  |  | 14.157 | 17.25%
7 |  | 1442291900 | 890500 |  |  | 8.765 |  |  |  | 8.905 | 10.16%
8 |  | 1443784800 | 1492900 |  |  | 8.332 |  |  |  | 14.929 | 17.92%
11 |  | 1450596900 | 2270700 |  |  | 8.237 |  |  |  | 22.707 | 27.57%
12 |  | 1452469200 | 1872300 |  |  | 8.237 |  |  |  | 18.723 | 22.73%
13 |  | 1454166100 | 1696900 |  |  | 9.716 |  |  |  | 16.969 | 17.47%
14 |  | 1455989600 | 1823500 |  |  | 8.722 |  |  |  | 18.235 | 20.91%
20 |  | 1466113900 | 1687383.3333 |  |  | 8.018 |  |  |  | 16.8738 | 21.04%
21 |  | 1468036300 | 1922400 |  |  | 8.654 |  |  |  | 19.224 | 22.21%
22 |  | 1469965600 | 1929300 |  |  | 8.331 |  |  | Calib | 19.293 | 23.16%
25 |  | 1475060200 | 1698200 |  |  | 9.041 |  |  |  | 16.982 | 18.78%
26 |  | 1476886100 | 1825900 |  |  | 8.514 |  |  |  | 18.259 | 21.45%
28 |  | 1480172200 | 1643050 |  |  | 8.357 |  |  |  | 16.4305 | 19.66% |  |  |  | 1550536.0996 | avg. since 7/2/18
1 |  | 1481848200 | 1676000 |  |  | 8.162 |  | 2019-03-01 |  | 16.76 | 20.53%
4 |  | 1487367200 | 1839666.6667 |  |  | 10.465 |  |  |  | 18.3967 | 17.58%
7 |  | 1493341800 | 1991533.3333 |  |  | 8.903 |  |  |  | 19.9153 | 22.37%
8 |  | 1495012200 | 1670400 |  |  | 8.944 |  |  |  | 16.704 | 18.68%
11 |  | 1500631000 | 1872933.3333 |  |  | 9.849 |  |  |  | 18.7293 | 19.02%
12 |  | 1502520600 | 1889600 |  |  | 9.417 |  |  |  | 18.896 | 20.07%
13 |  | 1504134600 | 1614000 |  |  | 9.047 |  |  |  | 16.14 | 17.84%
14 |  | 1506194800 | 2060200 |  |  | 8.949 |  |  |  | 20.602 | 23.02%
15 |  | 1508180500 | 1985700 |  |  | 9.025 |  |  |  | 19.857 | 22%
19 |  | 1514605000 | 1606125 |  |  | 8.241 |  |  |  | 16.0613 | 19.49%
20 |  | 1516742500 | 2137500 |  |  | 8.316 |  |  |  | 21.375 | 25.7%
21 |  | 1518076400 | 1333900 |  |  | 8.607 |  |  |  | 13.339 | 15.5%
22 |  | 1520114800 | 2038400 |  |  | 8.701 |  |  |  | 20.384 | 23.43%
25 |  | 1525702500 | 1862566.6667 |  |  | 8.796 |  |  |  | 18.6257 | 21.18%
26 |  | 1527426500 | 1724000 |  |  | 7.956 |  |  |  | 17.24 | 21.67%
27 |  | 1528916700 | 1490200 |  |  | 9.375 |  |  |  | 14.902 | 15.9%
28 |  | 1530866400 | 1949700 |  |  | 7.791 |  |  |  | 19.497 | 25.03%
29 |  | 1532094400 | 1228000 |  |  | 7.812 |  |  |  | 12.28 | 15.72%
1 |  | 1537404000 | 1769866.6667 |  |  | 8.241 |  | 2019-04-01 |  | 17.6987 | 21.48%
3 |  | 1540433100 | 1514550 |  |  | 8.09 |  |  |  | 15.1455 | 18.72%
4 |  | 1542299300 | 1866200 |  |  | 7.742 |  |  |  | 18.662 | 24.1%
5 |  | 1543555500 | 1256200 |  |  | 7.814 |  |  |  | 12.562 | 16.08%
8 |  | 1548582300 | 1675600 |  |  | 8.704 |  |  |  | 16.756 | 19.25%
11 |  | 1553288400 | 1568700 |  |  | 7.235 |  |  |  | 15.687 | 21.68%
16 |  | 1560957200 | 1533760 |  |  | 7.985 |  |  |  | 15.3376 | 19.21%
23 |  | 1572236100 | 1611271.4286 |  |  | 8.289 |  |  |  | 16.1127 | 19.44%
25 |  | 1575731000 | 1747450 |  |  | 7.975 |  |  |  | 17.4745 | 21.91%
26 |  | 1577238600 | 1507600 |  |  | 8.604 |  |  |  | 15.076 | 17.52%
29 |  | 1581997100 | 1586166.6667 |  |  | 8.124 |  |  |  | 15.8617 | 19.52%
1 |  | 1585478100 | 1740500 |  |  | 7.922 |  | 2019-05-01 |  | 17.405 | 21.97%
2 |  | 1587107900 | 1629800 |  |  | 7.914 |  |  |  | 16.298 | 20.59%
3 |  | 1588503300 | 1395400 |  |  | 7.7461 |  |  |  | 13.954 | 18.01%
8 |  | 1597081900 | 1715720 |  |  | 9.704 |  |  |  | 17.1572 | 17.68%
9 |  | 1599120900 | 2039000 |  |  | 9.044 |  |  |  | 20.39 | 22.55%
10 |  | 1600468300 | 1347400 |  |  | 8.101 |  |  |  | 13.474 | 16.63%
13 |  | 1605886400 | 1806033.3333 |  |  | 10.145 |  |  |  | 18.0603 | 17.8%
16 |  | 1611855900 | 1989833.3333 |  |  | 9.845 |  |  |  | 19.8983 | 20.21%
23 |  | 1623660400 | 1686357.1429 |  |  | 8.306 |  |  |  | 16.8636 | 20.3%
28 |  | 1631417100 | 1551340 |  |  | 7.989 |  |  |  | 15.5134 | 19.42%
29 |  | 1633081100 | 1664000 |  |  | 8.558 |  |  |  | 16.64 | 19.44%
30 |  | 1634417600 | 1336500 |  |  | 11.173 |  |  |  | 13.365 | 11.96%
31 |  | 1636978400 | 2560800 |  |  | 10.442 |  |  |  | 25.608 | 24.52%
5 |  | 1645666700 | 1737660 |  |  | 8.363 |  | 2019-06-01 |  | 17.3766 | 20.78%
10 |  | 1653810300 | 1628720 |  |  | 8.233 |  |  |  | 16.2872 | 19.78%
12 |  | 1657181000 | 1685350 |  |  | 8.193 |  |  | Calib. 6-12 | 16.8535 | 20.57%
14 |  | 1660675400 | 1747200 |  |  | 9.96 |  |  |  | 17.472 | 17.54%
17 |  | 1665962600 | 1762400 |  |  | 8.861 |  |  |  | 17.624 | 19.89%
18 |  | 1667560900 | 1598300 |  |  | 9.033 |  |  |  | 15.983 | 17.69%
25 |  | 1680609200 | 1864042.8571 |  |  | 8.908 |  |  |  | 18.6404 | 20.93%
26 |  | 1682370800 | 1761600 |  |  | 8.581 |  |  |  | 17.616 | 20.53%
28 |  | 1685617800 | 1623500 |  |  | 8.156 |  |  |  | 16.235 | 19.91%
1 |  | 1690453400 | 1611866.6667 |  |  | 7.8 |  | 2019-07-01 |  | 16.1187 | 20.66%
2 |  | 1691995800 | 1542400 |  |  | 7.709 |  |  |  | 15.424 | 20.01%
3 |  | 1693573600 | 1577800 |  |  | 8.011 |  |  |  | 15.778 | 19.7%
8 |  | 1701080600 | 1501400 |  |  | 7.639 |  |  |  | 15.014 | 19.65%
9 |  | 1702938600 | 1858000 |  |  | 7.812 |  |  |  | 18.58 | 23.78%
10 |  | 1704336800 | 1398200 |  |  | 7.772 |  |  |  | 13.982 | 17.99%
11 |  | 1705958600 | 1621800 |  |  | 7.774 |  |  |  | 16.218 | 20.86%
12 |  | 1708032800 | 2074200 |  |  | 8.868 |  |  |  | 20.742 | 23.39%
15 |  | 1712473400 | 1480200 |  |  | 7.799 |  |  |  | 14.802 | 18.98%
16 |  | 1713971000 | 1497600 |  |  | 7.511 |  |  |  | 14.976 | 19.94%
22 |  | 1723121200 | 1525033.3333 |  |  | 7.125 |  |  |  | 15.2503 | 21.4%
25 |  | 1727515400 | 1464733.3333 |  |  | 7.65 |  |  |  | 14.6473 | 19.15%
29 |  | 1733494600 | 1494800 |  |  | 7.318 |  |  |  | 14.948 | 20.43%
31 |  | 1736218600 | 1362000 |  |  | 7.419 |  |  |  | 13.62 | 18.36%
1 |  | 1737791400 | 1572800 |  |  | 7.085 |  | 2019-08-01 |  | 15.728 | 22.2%
5 |  | 1743285400 | 1373500 |  |  | 7.036 |  |  |  | 13.735 | 19.52%
7 |  | 1745949000 | 1331800 |  |  | 8.036 |  |  |  | 13.318 | 16.57%
8 |  | 1747690000 | 1741000 |  |  | 8.345 |  |  |  | 17.41 | 20.86%
21 |  | 1765364600 | 1359584.6154 |  |  | 6.572 |  |  |  | 13.5958 | 20.69%
3 |  | 1781927200 | 1274046.1538 |  |  | 6.742 |  | 2019-09-01 |  | 12.7405 | 18.9%
4 |  | 1783516800 | 1589600 |  |  | 6.26 |  |  |  | 15.896 | 25.39%
5 |  | 1784663600 | 1146800 |  |  | 6.682 |  |  |  | 11.468 | 17.16%
16 |  | 1798746000 | 1280218.1818 |  |  | 6.47 |  |  |  | 12.8022 | 19.79%
17 |  | 1800004800 | 1258800 |  |  | 6.374 |  |  | Calib 9-17 | 12.588 | 19.75%
23 |  | 1807763400 | 1293100 |  |  | 6.833 |  |  |  | 12.931 | 18.92%
24 |  | 1809348000 | 1584600 |  |  | 6.202 |  |  |  | 15.846 | 25.55%
25 |  | 1810457800 | 1109800 |  |  | 6.534 |  |  |  | 11.098 | 16.99%
26 |  | 1811941800 | 1484000 |  |  | 6.198 |  |  |  | 14.84 | 23.94%
1 |  | 1818188800 | 1249400 |  |  | 6.404 |  | 2019-10-01 |  | 12.494 | 19.51%
2 |  | 1819372000 | 1183200 |  |  | 6.352 |  |  |  | 11.832 | 18.63%
4 |  | 1822207800 | 1417900 |  |  | 6.294 |  |  |  | 14.179 | 22.53%
7 |  | 1825831000 | 1207733.3333 |  |  | 6.048 |  |  |  | 12.0773 | 19.97%
10 |  | 1829914800 | 1361266.6667 |  |  | 6.168 |  |  |  | 13.6127 | 22.07%
11 |  | 1831026000 | 1111200 |  |  | 6.221 |  |  |  | 11.112 | 17.86%
15 |  | 1836066200 | 1260050 |  |  | 6.325 |  |  |  | 12.6005 | 19.92%
16 |  | 1837404800 | 1338600 |  |  | 6.547 |  |  |  | 13.386 | 20.45%
17 |  | 1838831000 | 1426200 |  |  | 6.32 |  |  |  | 14.262 | 22.57%
23 |  | 1846593000 | 1293666.6667 |  |  | 7.102 |  |  |  | 12.9367 | 18.22%
28 |  | 1853432600 | 1367920 |  |  | 6.406 |  |  |  | 13.6792 | 21.35%
29 |  | 1854644800 | 1212200 |  |  | 6.463 |  |  |  | 12.122 | 18.76%
31 |  | 1857336400 | 1345800 |  |  | 6.89 |  |  |  | 13.458 | 19.53%
6 |  | 1865319200 | 1330466.6667 |  |  | 6.419 |  | 2019-11-19 |  | 13.3047 | 20.73%
7 |  | 1866574600 | 1255400 |  |  | 6.683 |  |  |  | 12.554 | 18.78%
18 |  | 1881413200 | 1348963.6364 |  |  | 6.487 |  |  |  | 13.4896 | 20.79%
19 |  | 1882768000 | 1354800 |  |  | 6.431 |  |  |  | 13.548 | 21.07%
21 |  | 1885262400 | 1247200 |  |  | 6.258 |  |  |  | 12.472 | 19.93%
3 | 8:30 | 1901660200 | 1366483.3333 | 1366.5 | 1967760 | 6.859 | 260180200 | 2019-12-01 |  | 13.6648 | 19.92%
10 | 9:30 | 1911676400 | 1430885.7143 | 1532.5 | 2206800 | 7.77 | 271580100 |  |  | 14.3089 | 18.42%
11 | 11:40 | 1913496200 | 1819800 | 1177.1 | 1695024 | 7.313 | 283485600 |  |  | 18.198 | 24.88%
18 | 13:15 | 1925358800 | 1694657.1429 | 1183.1 | 1703664 | 8.488 | 292408700 |  | Calib 12-18 | 16.9466 | 19.97%
23 | 9:00 | 1932738000 | 1475840 | 1120.6 | 1613664 | 7.69 | 293711700 |  |  | 14.7584 | 19.19%
24 | 14:00 | 1934681600 | 1943600 | 1389.1 | 2000304 | 7.889 | 299953400 |  |  | 19.436 | 24.64%
2 | 9:30AM |  |  | 1325.1 | 1908144 | 7.468 | 303085200 | 2020-01-01 |  | 19.0814 | 25.55% | 2019 AVG: | 1934681600 | 2019-01-02
6 | 10:50AM |  |  | 1213.1 | 1746864 | 7.969 | 309385500 |  |  | 17.4686 | 21.92% |  | -1383152200 | 2019-12-24
7 | 9:17AM | 1955573200 | 1607046.1538 | 1371.1 | 1974384 | 7.098 | 310811200 |  |  | 16.0705 | 22.64% | gallons | 551529400
8 | 10:40AM | 1957219200 | 1646000 | 1209.1 | 1741104 | 7.412 | 312454200 |  |  | 16.46 | 22.21% |  | 356 | days
9 | 11:10AM | 1958795800 | 1576600 | 1173.7 | 1690128 | 7.091 | 314028100 |  |  | 15.766 | 22.23% |  | 1549239.8876 | avg gpd
10 | 9:05AM | 1960163400 | 1367600 | 1398.6 | 2013984 | 7.199 | 315393000 |  |  | 13.676 | 19%
13 | 11:00AM | 1964726800 | 1521133.3333 | 1175.4 | 1692576 | 7.23 | 319948300 |  |  | 15.2113 | 21.04%
14 | 10:00AM | 1966174800 | 1448000 | 1274.3 | 1834992 | 6.94 | 321393400 |  | Change Chart | 14.48 | 20.86%
15 | 11:00AM | 1967747800 | 1573000 | 1181 | 1700640 | 6.875 | 322963600 |  | Change chart and programmed Hydroranger for 3.0 MGD | 15.73 | 22.88%
16 | 11:05AM | 1969236600 | 1488800 | 1173.5 | 1689840 | 7.117 | 324210600 |  |  | 14.888 | 20.92%
17 | 10:00 | 1970657200 | 1420600 | 1448.9 | 2086416 | 6.976 | 325393100 |  |  | 14.206 | 20.36%
21 | 10:35 | 1976633400 | 1494050 | 1193.2 | 1718208 | 6.963 | 330353600 |  | Circ. Chart reprogrammed: totalizer # ok | 14.9405 | 21.46%
22 | 9:00 | 1977967600 | 1334200 | 1598.5 | 2301840 | 7.141 | 331687900 |  | Change Chart | 13.342 | 18.68%
23 | 8:30 | 1979391400 | 1423800 | 1427.1 | 2055024 | 6.908 | 33311400 |  |  | 14.238 | 20.61%
24 | 8:20 | 1980854600 | 1463200 | 1345.2 | 1937088 | 6.794 | 334573900 |  |  | 14.632 | 21.54%
27 | 9:00 | 1985845800 | 1663733.3333 | 1477 | 2126880 | 7.437 | 3395655800 |  |  | 16.6373 | 22.37%
28 | 8:30 | 1987398000 | 1552200 | 1519.2 | 2187648 | 7.538 | 341117700 |  |  | 15.522 | 20.59%
29 | 11:00 | 1989204400 | 1806400 | 1254.8 | 1806912 | 7.459 | 342924600 |  |  | 18.064 | 24.22%
30 | 9:30 | 1990638400 | 1434000 | 1497.4 | 2156256 | 7.101 | 344358600 |  |  | 14.34 | 20.19%
31 | 9:45 | 1992195400 | 1557000 | 1448.3 | 2085552 | 7.119 | 345915800 |  |  | 15.57 | 21.87%
3 | 11:00 | 1996782600 | 2526066.6667 | 1168.4 | 1682496 | 7.188 | 350502900 | 2020-02-20 |  | 25.2607 | 35.14%
4 | 8:15 | 1998056200 | 1273600 | 1400.4 | 2016576 | 6.943 | 351776200 |  |  | 12.736 | 18.34%
5 | 8:30 | 1999584400 | 1528200 | 1512.4 | 2177856 | 7.17 | 353304400 |  |  | 15.282 | 21.31%
6 | 9:39 | 2001213400 | 1629000 | 1463.9 | 2108016 | 7.3 | 354933600 |  |  | 16.29 | 22.32%
10 | 10:30 | 2007762000 | 1637150 | 1208.6 | 1740384 | 7.403 | 361482100 |  |  | 16.3715 | 22.11%
11 | 8:11 | 2009207000 | 1445000 | 1709.6 | 2461824 | 8 | 362926400 |  |  | 14.45 | 18.06%
12 | 8:30 | 2011000800 | 1793800 | 1596.6 | 2299104 | 7.77 | 364720000 |  |  | 17.938 | 23.09%
13 | 8:41 | 2012686400 | 1685600 | 1621.8 | 2335392 | 8.078 | 366406200 |  |  | 16.856 | 20.87%
18 | 10:25 | 2020934700 | 1649660 | 1342.2 | 1932768 | 7.51 | 374657300 |  |  | 16.4966 | 21.97%
19 | 14:34 | 2022779600 | 1844900 | 1074.7 | 1547568 | 7.493 | 376499800 |  |  | 18.449 | 24.62%
21 | 10:30 | 2025637000 | 1428700 | 1391.5 | 2003760 | 7.213 | 379356900 |  |  | 14.287 | 19.81%
25 | 10:15 | 2031685800 | 1512200 | 1337.9 | 1926576 | 6.666 | 385405200 |  |  | 15.122 | 22.69%
26 | 9:55 | 2033230600 | 1544800 | 1364.4 | 1964736 | 7.721 | 386950300 |  |  | 15.448 | 20.01%
27 | 12:15 | 2034993200 | 1762600 | 1146.7 | 1651248 | 7.159 | 388663400 |  |  | 17.626 | 24.62%
28 | 10:00 | 2036353600 | 1360400 | 1371.7 | 1975248 | 7.21 | 390073600 |  |  | 13.604 | 18.87%
2 | 13:00 | 2041112200 | 2627200 | 1071.1 | 1542384 | 7.27 | 394834400 | 2020-03-20 |  | 26.272 | 34.98%
3 | 10:00 | 2042445000 | 1332800 | 1300.2 | 1872288 | 7.14 | 396165100 |  |  | 13.328 | 17.79%
4 | 9:00 | 2043888000 | 1443000 | 1548.4 | 2229696 | 7.348 | 397608100 |  | C/C | 14.43 | 20.01%
5 | 8:55 | 2045425800 | 1537800 | 1514.4 | 2180736 | 6.776 | 399145800 |  |  | 15.378 | 23.07%
10 | 8:30 | 2053023600 | 1519560 | 1324.8 | 1907712 | 7.053 | 406743800 |  |  | 15.1956 | 19.68%
11 | 10:40 | 2054770000 | 1746400 | 1257.8 | 1811232 | 7.294 | 408489100 |  | N/C | 17.464 | 24.39%
16 | 10:50 | 2061941600 | 1434320 | 1199.5 | 1727280 | 6.981 | 415663300 |  |  | 14.3432 | 19.89%
17 | 10:40 | 2063320600 | 1379000 | 1187.6 | 1710144 | 7.061 | 419004600 |  |  | 13.79 | 18.97%
19 | 11:00 | 2066574800 | 1627100 | 1640.5 | 2362320 | 8.446 | 420294100 |  |  | 16.271 | 22.79%
20 | 11:15 | 2068404800 | 1830000 | 1466 | 2111040 | 7.487 | 422124500 |  |  | 18.3 | 24.9%
24 | 9:30 | 2074933000 | 1632050 | 1408.7 | 2028528 | 8.208 | 428653400 |  |  | 16.3205 | 24.09%
25 | 9:45 | 2076641400 | 1708400 | 1320 | 1900800 | 7.778 | 430361900 |  | N/C | 17.084 | 24.22%
26 | 8:30 | 2078212600 | 1571200 | 495.45 | 713448 | 7.617 | 431933400 |  |  | 15.712 | 21.54%
27 | 8:00 | 2079885700 | 1673100 | 1051 | 1513440 | 8.01 | 433606000 |  | 3.0 MGD Chart | 16.731 | 23.97%
30 | 10:00 | 2084941000 | 1685100 | 1349.1 | 1942704 | 7.77 | 438660000 |  |  | 16.851 | 23.86%
31 | 8:00 | 2086463000 | 1522000 | 925.59 | 1332849.6 | 7.628 | 440183300 |  |  | 15.22 | 18.02%
1 | 10:30 | 2088259000 | 1796000 | 1448.3 | 2085552 | 7.42 | 441979200 | 2020-04-20 | ACS | 17.96 | 23.99%
3 | 10:29 | 2091485000 | 1613000 | 1384.6 | 1993824 | 7.379 | 445206600 |  | C/C | 16.13 | 19.65%
6 | 11:15 | 2096103200 | 1539400 | 1267.4 | 1825056 | 7.216 | 449824200 |  |  | 15.394 | 19.79%
7 | 9:00 | 2097555200 | 1452000 | 1029.9 | 1483056 | 7.386 | 451276500 |  |  | 14.52 | 19.06%
8 | 13:00 | 2099490600 | 1935400 | 1362.2 | 1961568 | 7.479 | 453212000 |  |  | 19.354 | 24.16%
9 | 8:50 | 2100695800 | 1205200 | 964.76 | 1389254.4 | 7.259 | 454416100 |  |  | 12.052 | 15.51%
13 | 9:15 | 2106815600 | 1529950 | 1079.5 | 1554480 | 8.498 | 460335800 |  | N/C | 15.2995 | 20.06%
14 | 9:00 | 2108966600 | 2151000 | 1377.1 | 1983024 | 8.47 | 462686000 |  |  | 21.51 | 28.99%
15 | 9:00 | 2110722400 | 1755800 | 1423 | 2049120 | 8.134 | 464443300 |  | 3.5 MGD chart w/ ACS-Calib. Pen sweep left | 17.558 | 23.79%
16 | 9:30 | 2112725600 | 2003200 | 1484 | 2136960 | 7.903 | 466445900 |  |  | 20.032 | 27.76%
17 | 14:30 | 2115097200 | 2371600 | 1587.3 | 2285712 | 7.63 | 468817100 |  |  | 23.716 | 32.11%
20 | 9:30 | 2120199200 | 1700666.6667 | 1464.3 | 2108592 | 7.414 | 473919500 |  |  | 17.0067 | 22.74%
21 | 11:30 | 2122240800 | 2041600 | 1596.8 | 2299392 | 7.593 | 475961700 |  |  | 20.416 | 28.13%
22 | 11:00 | 2124055600 | 1814800 | 1603 | 2308320 | 7.397 | 477775700 |  | C/C | 18.148 | 21.36%
23 | 8:30 | 2125634000 | 1578400 | 1100.5 | 1584720 | 7.247 | 479353800 |  |  | 15.784 | 18.64%
24 | 10:15 | 2127744400 | 2110400 | 1998.5 | 2877840 | 8.423 | 481463900 |  |  | 21.104 | 25.95%
27 | 9:50 | 2133643600 | 1966400 | 1646.6 | 2371104 | 7.593 | 487363100 |  |  | 19.664 | 24.88%
28 | 8:45 | 2135494400 | 1850800 | 1335.4 | 1922976 | 7.681 | 489214500 |  |  | 18.508 | 24.26%
29 | 8:45 | 2137395000 | 1900600 | 1295.7 | 1865808 | 7.652 | 491115000 |  | C/C | 19.006 | 25.64%
30 | 8:34 | 2139250600 | 1855600 | 1255.2 | 1807488 | 7.458 | 492970500 |  |  | 18.556 | 24.44%
5 | 9:15 | 2149041000 | 1958080 | 1508.7 | 2172528 | 7.24 | 502760800 | 2020-05-20 |  | 19.5808 | 26.47%
6 | 11:00 | 2151068200 | 2027200 | 1689.1 | 2432304 | 7.389 | 504788300 |  | N/C | 20.272 | 27.97%
7 | 9:00 | 2152745400 | 1677200 | 1448.3 | 2085552 | 7.258 | 506465600 |  |  | 16.772 | 19.91%
8 | 8:30 | 2154527400 | 1782000 | 1151 | 1657440 | 7.351 | 508247700 |  |  | 17.82 | 23.47%
11 | 9:36 | 2160014600 | 1829066.6667 | 1462.6 | 2106144 | 7.212 | 513734600 |  |  | 18.2907 | 23.81%
12 | 8:30 | 2161788000 | 1773400 | 1222.5 | 1760400 | 7.337 | 515508100 |  |  | 17.734 | 23.18%
14 | 11:30 | 2165655000 | 1933500 | 1614.6 | 2325024 | 6.97 | 519357200 |  |  | 19.335 | 25.93%
15 | 8:00 | 2167138200 | 1483200 | 995.58 | 1433635.2 | 7.229 | 520859000 |  |  | 14.832 | 20.49%
18 | 11:09 | 2172517700 | 1793166.6667 | 1471.9 | 2119536 | 6.968 | 526236600 |  |  | 17.9317 | 24.27%
19 | 10:00 | 2174187000 | 1669300 | 1569.7 | 2260368 | 7.145 | 527907400 |  |  | 16.693 | 23%
20 | 9:15 | 2175851000 | 1664000 | 1390 | 2001600 | 6.811 | 529571400 |  |  | 16.64 | 22.64%
21 | 8:15 | 2177486400 | 1635400 | 1032.3 | 1486512 | 7.012 | 531206600 |  |  | 16.354 | 22.68%
22 | 7:56 | 2179204000 | 1717600 | 8992 | 12948480 | 6.922 | 532924200 |  | C/C | 17.176 | 23.41%
26 | 9:15 | 2185954800 | 1687700 | 1324.5 | 1907280 | 6.926 | 539675800 |  |  | 16.877 | 24.21%
27 | 10:10 | 2187967600 | 2012800 | 1748.1 | 2517264 | 7.175 | 541688400 |  | C/C to right instead of left sweep. Set for 3.5 MGD. | 20.128 | 27.84%
28 | 8:00 | 2189739800 | 1772200 | 1072.7 | 1544688 | 6.909 | 543466100 |  |  | 17.722 | 25.43%
29 | 8:00 | 2191464800 | 1725000 | 1008 | 1451520 | 6.754 | 545185200 |  |  | 17.25 | 24.14%
1 | 7:45 | 2196451000 | 1662066.6667 | 686.97 | 989236.8 | 6.87 | 550171300 | 2020-06-20 |  | 16.6207 | 24.4%
3 | 7:50 | 2199826800 | 1687900 | 865.54 | 1246377.6 | 6.645 | 553547200 |  | N/C | 16.879 | 24.07%
8 | 11:15 | 2208759200 | 1786480 | 1545.7 | 2225808 | 6.624 | 562479700 |  |  | 17.8648 | 25.81%
9 | 9:00 | 2210281200 | 1522000 | 1321.2 | 1902528 | 6.742 | 564001300 |  | Flush Flume | 15.22 | 21.98%
10 | 8:00 | 2211945800 | 1664600 | 892.13 | 1284667.2 | 6.856 | 565666200 |  | N/C | 16.646 | 23.2%
11 | 14:00 | 2214161000 | 2215200 | 1408.4 | 2028096 | 6.771 | 567881400 |  |  | 22.152 | 32.06%
12 | 14:00 | 2215888400 | 1727400 | 1380.9 | 1988496 | 7.41 | 569608400 |  |  | 17.274 | 25.58%
15 | 10:15 | 2220398600 | 1503400 | 1603 | 2308320 | 6.47 | 574118500 |  |  | 15.034 | 21.88%
16 | 11:00 | 2222100000 | 1701400 | 1499.3 | 2158992 | 6.624 | 575820100 |  |  | 17.014 | 25.6%
17 | 10:15 | 2223705600 | 1605600 | 1584.9 | 2282256 | 6.668 | 577425700 |  | N/C | 16.056 | 24.24%
18 | 9:30 | 2225334400 | 1628800 | 1411.8 | 2032992 | 6.502 | 579055000 |  |  | 16.288 | 24.16%
19 | 9:30 | 2227013000 | 1678600 | 1370.6 | 1973664 | 6.696 | 580733300 |  |  | 16.786 | 24.48%
22 | 8:30 | 2231627000 | 1538000 | 1094.8 | 1576512 | 6.608 | 585347100 |  |  | 15.38 | 22.71%
23 | 14:00 | 2233747600 | 2120600 | 1318.7 | 1898928 | 7.018 | 587467900 |  |  | 21.206 | 28.62%
24 | 8:25 | 2234885600 | 1138000 | 1028.4 | 1480896 | 6.03 | 588605900 |  |  | 11.38 | 17.59%
25 | 10:00 | 2236604800 | 1719200 | 1433.8 | 2064672 | 6.707 | 590325300 |  |  | 17.192 | 25.95%
26 | 10:30 | 2238274600 | 1669800 | 1463 | 2106720 | 6.524 | 591994700 |  | N/C | 16.698 | 25.04%
29 | 9:00 | 2242955800 | 1560400 | 1287.8 | 1854432 | 6.682 | 596675900 |  |  | 15.604 | 24%
30 | 11:00 | 2244765400 | 1809600 | 1491.4 | 2147616 | 6.614 | 598485700 |  |  | 18.096 | 27.03%
1 | 12:45 | 2246503600 | 1738200 | 1366.5 | 1967760 | 6.618 | 6000223900 | 2020-07-20
2 | 8:30 | 2247824000 | 1320400 | 1195.1 | 1720944 | 6.579 | 601544200
7 | 10:30 | 2256004200 | 1636040 | 1546.9 | 2227536 | 6.74 | 609724400
8 | 8:00 | 2257482600 | 1478400 | 1051.2 | 1513728 | 6.633 | 611203100
9 | 9:30 | 2259303200 | 1820600 | 1466.1 | 2111184 | 6.509 | 613023500
10 | 10:30 | 2261058600 | 1755400 | 1540.7 | 2218608 | 8.201 | 614778700 |  | Heavy rain
13 | 9:45 | 2267123000 | 2021466.6667 | 1386.5 | 1996560 | 6.913 | 620843000
14 | 8:30 | 2268803000 | 1680000 | 1324 | 1906560 | 6.952 | 622523000
15 | 10:00 |  |  |  |  | 6.654 | 1322000 |  | Change hydroranger to collect a data point every 1000 gallons vs every 100. Flow meter calibrated. Also new circular chart installed. Reset totalizers to zero. Instantaneous flow now in MGD.
17 | 10:26 | 4276000 | 2138000 | 1.91 | 2750.4 | 6.647 | 4276000 |  | Flume cleaned.
20 | 7:40 | 8296000 | 1340000 | 0.86 | 1238.4 | 6.589 | 8287000
21 | 7:46 | 9713000 | 1417000 | 1.13 | 1627.2 | 6.705 | 9703000 |  | New charts showing 100% for 3.0 MGD for new chart recorder.
22 | 8:45 | 11219000 | 1506000 | 1.7 | 2448 | 6.525 | 11231000
23 | 9:00 | 12658000 | 1439000 | 1.69 | 2433.6 | 6.818 | 12654000
24 | 8:15 | 14127000 | 1469000 | 1.36 | 1958.4 | 6.889 | 14142000
27 | 9:00 | 18386000 | 1419666.6667 | 1.59 | 2289.6 | 6.621 | 18405000
28 | 8:45 | 19756000 | 1370000 | 1.07 | 1540.8 | 6.779 | 19776000 |  | New chart
29 | 10:30 | 21329000 | 1573000 | 1.75 | 2520 | 6.675 | 21351000
30 | 10:00 | 22688000 | 1359000 | 1.77 | 2548.8 | 6.501 | 22712000
31 | 8:30 | 24068000 | 1380000 | 1.59 | 2289.6 | 6.658 | 24043000

## Sheet1
7-11-14 to 1-30-19 | 3/16 to 12/19